## Sheet1
請先在黃色欄中輸入熱水機的定格消耗電力 ,再輸入每度電費 , 就能自動幫您算出熱水機在春夏秋冬及寒冬季節的
A . 製熱能力 , B. 每小時可供應人數使用 , C. 所需電費 , 及 D. 每人次使用60公升攝氏 40 度熱水所需的費用 .
電熱水機耗電力 kwh |  | 34 | 輸入每度電費用 |  | 3.5
傳統熱泵耗電力 kwh |  | 29 | CO2熱泵耗電力 |  | 8.9
|  |  | A | B |  | C | D
電熱水機 | 耗電力 kwh | 效率轉換率 / COP值 | 製熱能力 kw | 人數使用 | 每度費用 | 所需電費 | 每人次費用
| 34 |  |  |  | 3.5
寒冬 | 34 | 0.98 | 33.32 | 18.8249 | 3.5 | 119 | 6.3214
冬季 | 34 | 0.98 | 33.32 | 18.8249 | 3.5 | 119 | 6.3214
春秋季 | 34 | 0.98 | 33.32 | 23.6312 | 3.5 | 119 | 5.0357
夏季 | 34 | 0.98 | 33.32 | 31.434 | 3.5 | 119 | 3.7857
傳統熱泵 | 耗電力 kwh | 效率轉換 COP值 | 製熱能力 kw
29
寒冬 | 29 | 1 | 29 | 16.3842 | 3.5 | 101.5 | 6.195
冬季 | 29 | 1.2 | 34.8 | 19.661 | 3.5 | 101.5 | 5.1625
春秋季 | 29 | 2 | 58 | 41.1348 | 3.5 | 101.5 | 2.4675
夏季 | 29 | 3.5 | 101.5 | 95.7547 | 3.5 | 101.5 | 1.06
CO2 熱泵 | 耗電力 kwh | 效率轉換 COP值 | 製熱能力 kw
8.9
寒冬 | 8.9 | 3.18 | 28.302 | 15.9898 | 3.5 | 31.15 | 1.9481
冬季 | 8.9 | 3.46 | 30.794 | 17.3977 | 3.5 | 31.15 | 1.7905
春秋季 | 8.9 | 3.7 | 32.93 | 23.3546 | 3.5 | 31.15 | 1.3338
夏季 | 8.9 | 4.5 | 40.05 | 37.783 | 3.5 | 31.15 | 0.82444
備註 :
1. 通常每人每次淋浴使用攝氏 40 度熱水約 60 公升 ( 如用浴缸則使用更多熱水)
1.1 : 冬季 + 寒冬 : 60 L x ( 40 - 15 ) = 1500 kcal / 860 kcal = 1.77 kw ( 每人次使用熱水所需的熱值 )
1.2 : 春秋季 : 60 L x ( 40 - 25 ) = 1200 kca; / 860 kcal = 1.41 kw ( 每人次使用熱水所需的熱值 )
1.3 : 夏季 : 60 L x ( 40 - 25 ) = 900 kcal / 860 kcal = 1.06 kw ( 每人次使用熱水所需的熱值 )
2. 台灣寒冬大氣溫度以攝氏 10 度計 / 冬季大氣溫度以攝氏 15度計 ( 進水溫度以攝氏 15 度計 ) .
3. 電熱水機及 CO2 熱泵熱水機同屬即熱式熱水機 , CO2機更能精確定溫出水 . 傳統熱泵必須循環加熱後出水 .
4. CO2 機的定格消耗電力約為 8.9 kwh . 詳洽 www.co2hp.com.
5 . CO2 機及電熱水機出水溫度都可輕易達攝氏 90 度 , 傳統熱泵熱水機出水溫度最高只達攝氏 55 度 .
6. 標榜 98 kw ( 28噸 )製熱能力的傳統熱泵 , 因寒冬時 COP 急速降低 , 此時製熱能力相當於本身的消耗電力 .