- 各種熱水機比較表

節能篇

| 機型 | 燃油鍋爐 | 傳統熱泵 | CO2 熱泵 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源種類 | 柴油 | 電 | 電 |
| 能源單價 | 21.5 / 公升 | 2.5 / 度 | 2.5 / 度 |
| 單位熱值 | 10930 kcal | 2150 kcal / 度 | 4300 kcal / 度 |
| 轉換效率 | 85 % | 98% - 400% | 350% - 450% |
| 實際熱值 | 9291 kcal | 2150 kcal / 度 | 4300 kcal / 度 |
| 每元所獲熱值 | 432 kcal | 860 kcal | 1720 kcal |
| 最低工作溫度 | 零下15度 | 12 | 零下15度 |
| 最高製水溫度 | 攝氏100度 | 攝氏55 度 | 攝氏90 度 |
| 冬季10度時COP 值 | 0.85 | 1 | 3.1 |
| 冬季是否需要電熱管 | 否 | 是 | 否 |
| 夏季最高製熱能力 | 10.8 KW | 72.5 KW | 53.4 KW |
| 冬季製熱能力 | 10.8 KW | 29 KW | 30.06 KW |
| 消耗電力 | 0 | 29 KW | 8.9 KW |
| 每天約需要的費用 | 1334 | 2436 | 747.6 |
| 每月約需要的費用 | 40000 | 73080 | 22428 |
| 加熱方式 | 即熱式 | 循環加熱式 | 即熱式 |
| 冷媒種類 | X | R134a / R22 | 二氧化碳 |
| 節能節能標章 | 否 | 否 | ECO CUTE |
| 製造國家 | 臺灣 / | 台灣 | 日本 |

環保篇 :

| 冷媒特性 | CO2熱泵熱水機 | R22熱泵熱水機 | R134a熱泵熱水機 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刺激臭味 | 否 | 是 | 是 |
| 可燃性 | 否 | 是 | 是 |
| 爆炸虞 | 否 | 是 | 是 |
| 溫室效應破壞指數 GWP | 1 | 1700 | 1300 |
| 臭氧層破壞指數 ODP | 0 | 55 | 0 |

#　R22 將於 2010-2015全面禁用 /  R134a 將於 2010 年被限制使用 .