為了保護地球臭氧層，在1992年蒙特婁議定書簽約國會議中，修改了氟氯碳化物使用量的規定，從1996年起全面廢除CFC的生產及使用。對於HCFC方面，從1996年元月起也開始限制其使用量，原則上計畫在公元2020年完全停止使用。冷凍空調設備所使用的氟氯碳化物冷媒，大致可分為3類，它們具有下列的特徵：

- CFC冷媒，氟氯碳化物中含有氯，臭氧層破壞指數（ODP：Ozone Depletion Potential）高。(如R-12)

- HCFC冷媒，雖然也含有氯，然而由於具有氫離子，ODP值大約是CFC的1/20，臭氧層破壞指數較低。(如R-22，R-134a)

- HFC冷媒，不含氯，因此作為不會破壞臭氧層而開發的新替代冷媒。

目前HFC冷媒開始實際使用於冷凍循環系統中，此種冷媒稱為環保冷媒。

所以引用環保冷媒製作的空調機稱為環保冷媒空調機(如R-410A，R-407C)。